Опросный лист на КСО

| Структурное обозначение камеры |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение, кВ |  |  |  |  |
| Номинальный ток, А |  |  |  |  |
| Род и напряжение оперативного тока, В |  |  |  |  |
| Марка и сечение подключаемого кабеля |  |  |  |  |
| Коммутационный аппарат (тип, производитель) |  |  |  |  |
| Блок управления (для ВВ/TEL) |  |  |  |  |
| Блок механического включения (для ВВ/TEL) |  |  |  |  |
| Трансформаторы тока |  | тип и коэффициент трансформации |  |  |
|  |  | класс точности |  |  |
|  |  | количество |  |  |
| Тип трансформатора тока нулевой последовательности |  |  |  |  |
| Тип шинного разъединителя |  |  |  |  |
| Тип линейного разъединителя (заземляющего разъединителя) |  |  |  |  |
| Тип трансформатора напряжения |  |  |  |  |
| Тип трансформатора собственных нужд |  |  |  |  |
| Тип реле или микропроцессорного блока защит |  |  |  |  |
| Виды защит | Токовая отсечка |  |  |  |
|  | МТЗ |  |  |  |
|  | Защита от замыканий на землю |  |  |  |
|  | др. |  |  |  |
| Предохранители (тип, номинальный ток) |  |  |  |  |
| Наличие ограничителей перенапряжения |  |  | да | нет |
| Наличие блокировки |  |  | электромагнитная | механическая |
| Наличие учета электроэнергии |  |  | да | нет |
| Тип счетчика |  |  |  |  |
| Дополнительные требования |  |  |  |  |
| Количество камер в заказе |  |  |  |  |
| Наименование объекта, адрес объекта |  |  |  |  |
| Наименование заказчика и его адрес |  |  |  |  |
| Проектная организация и её адрес |  |  |  |  |
| К опросному листу необходимо прикладывать однолинейную схему и габаритный чертеж |  |  |  |  |